Water Levels at Three Gorges Reservoir 
	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) metres
	Rate of flow

(inflow) (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) (m3/s)

	
	
	
	
	

	April 1, 2012
	163.98
	64.80
	5800
	5570

	April 2
	163.99
	64.84
	5900
	5570

	April 3
	163.93
	64.76
	5600
	5560

	April 4
	163.96
	64.66
	5600
	5580

	April 5
	163.99
	64.46
	5600
	5560

	April 6
	163.94
	64.68
	5800
	5610

	April 7
	163.85
	64.88
	5300
	5670

	April 8
	163.74
	65.06
	5200
	5810

	April 9
	163.72
	64.81
	5100
	4900

	April 10
	163.51
	64.68
	5100
	5680

	April 11
	163.42
	64.84
	5500
	5700

	April 12
	163.48
	64.76
	6600
	5730

	April 13
	163.61
	65.06
	6400
	5710

	April 14
	163.69
	64.80
	6500
	5690

	April 15
	163.72
	64.46
	5900
	5670

	April 16
	163.74
	64.58
	6000
	5660

	April 17
	163.76
	64.66
	5900
	5670

	April 18
	163.74
	64.50
	5900
	4880

	April 19
	163.78
	64.94
	5800
	5680

	April 20
	163.76
	64.76
	5900
	5680

	April 21
	163.69
	64.82
	6000
	6450

	April 22
	163.58
	64.88
	5800
	6470

	April 23
	163.43
	65.08
	6200
	6480

	April 24
	163.54
	64.88
	8000
	7180

	April 25
	163.50
	64.74
	6800
	7170

	April 26
	163.35
	64.88
	6200
	7200

	April 27
	163.26
	64.72
	6200
	7190

	April 28
	163.13
	65.18
	7000
	7230

	April 29
	163.02
	64.88
	6600
	7210

	April 30
	163.04
	64.96
	7800
	7240


