| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| April 01, 2015 | 164.44 | 65.22 | 8400 | 8490 |
| 02 | 164.57 | 65.18 | 9200 | 8480 |
| 03 | 164.56 | 65.26 | 9500 | 8490 |
| 04 | 164.88 | 65.17 | 10500 | 6930 |
| 05 | 165.40 | 65.15 | 11000 | 6930 |
| 06 | 165.66 | 65.23 | 9800 | 6800 |
| 07 | 166.98 | 65.12 | 10000 | 6850 |
| 08 | 166.30 | 64.71 | 9200 | 6800 |
| 09 | 166.47 | 65.06 | 9000 | 8310 |
| 10 | 166.56 | 65.03 | 9300 | 8360 |
| 11 | 166.73 | 65.28 | 9400 | 8320 |
| 12 | 167.79 | 65.45 | 9400 | 8320 |
| 13 | 167.07 | 64.41 | 9400 | 6740 |
| 14 | 167.30 | 64.57 | 9400 | 6730 |
| 15 | 167.56 | 64.63 | 9100 | 6720 |
| 16 | 167.64 | 65.76 | 8900 | 6780 |
| 17 | 167.90 | 65.21 | 9200 | 6730 |
| 18 | 167.92 | 64.72 | 9300 | 10700 |
| 19 | 167.82 | 64.72 | 9150 | 11100 |
| 20 | 167.45 | 65.18 | 9000 | 13200 |
| 21 | 167.04 | 64.81 | 8800 | 13400 |
| 22 | 166.65 | 64.71 | 8500 | 13400 |
| 23 | 166.10 | 64.80 | 7500 | 13500 |
| 24 | 165.47 | 64.95 | 7400 | 14400 |
| 25 | 164.85 | 64.84 | 8000 | 14200 |
| 26 | 164.26 | 65.06 | 7500 | 14300 |
| 27 | 163.67 | 64.56 | 7500 | 14400 |