| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| April 1, 2016 | 166.95 | 64.25 | 8100 | 8180 |
| 02 | 166.87 | 64.10 | 7500 | 8170 |
| 03 | 166.81 | 64.35 | 8200 | 8750 |
| 04 | 166.77 | 64.43 | 7800 | 8760 |
| 05 | 166.66 | 64.89 | 8300 | 10000 |
| 06 | 166.58 | 64.72 | 8200 | 10300 |
| 07 | 166.54 | 64.31 | 9000 | 10500 |
| 08 | 166.40 | 64.45 | 9000 | 10500 |
| 09 | 166.28 | 64.57 | 8600 | 10500 |
| 10 | 166.23 | 64.52 | 9000 | 10500 |
| 11 | 166.04 | 64.62 | 9000 | 11300 |
| 12 | 165.74 | 64.29 | 9500 | 10700 |
| 13 | 165.45 | 64.18 | 9200 | 12200 |
| 14 | 164.97 | 64.37 | 9300 | 12300 |
| 15 | 164.69 | 64.32 | 9800 | 12300 |
| 16 | 164.48 | 64.38 | 10700 | 13100 |
| 17 | 164.49 | 64.52 | 13500 | 13100 |
| 18 | 164.48 | 64.35 | 13300 | 13100 |
| 19 | 164.40 | 64.22 | 12800 | 13600 |
| 20 | 163.95 | 64.26 | 10800 | 13400 |
| 21 | 164.17 | 64.31 | 11400 | 13400 |
| 22 | 163.95 | 64.26 | 10800 | 13400 |
| 23 | 163.63 | 64.56 | 11500 | 15000 |
| 24 | 163.35 | 65.35 | 12000 | 16700 |
| 25 | 162.91 | 66.16 | 11000 | 16900 |
| 26 | 162.32 | 65.55 | 10800 | 16900 |
| 27 | 161.78 | 65.31 | 10800 | 17000 |
| 28 | 161.20 | 65.16 | 11000 | 17000 |
| 29 | 160.83 | 64.82 | 10500 | 15000 |
| 30 | 159.93 | 66.69 | 10200 | 16900 |