Water Levels at Three Gorges Reservoir 
	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) metres
	Rate of flow

(inflow) (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) (m3/s)

	April 17, 2011
	159.94
	64.82
	6500
	7490

	April 18, 2011
	159.62
	65.20
	6100
	8070

	April 19, 2011
	159.30
	64.85
	5800
	8100

	April 20, 2011
	158.94
	64.58
	5800
	8080

	April 21, 2011
	158.70
	65.14
	6600
	8140

	April 22, 2011
	158.48
	65.00
	6600
	7040

	April 23, 2011
	158.40
	65.12
	6400
	8220

	April 24, 2011
	158.16
	65.12
	5900
	7100

	April 25, 2011
	157.93
	64.54
	5900
	7640

	April 26, 2011
	157.66
	64.26
	6300
	7630

	April 27, 2011
	157.26
	64.67
	5600
	7720

	April 28, 2011
	157.03
	65.66
	5600
	7210

	April 29, 2011
	156.99
	65.74
	5600
	6130

	April 30, 2011
	158.40
	65.12
	6400
	8220

	May 1, 2011
	156.43
	65.25
	5800
	6020

	May 2, 2011
	156.44
	65.52
	6000
	6070

	May 3, 2011
	156.31
	65.09
	6000
	6000

	May 4, 2011
	156.09
	65.30
	6300
	8090

	May 5, 2011
	155.58
	65.46
	5700
	9090

	May 6, 2011
	155.48
	65.16
	5400
	6210

	May 7, 2011
	155.26
	65.10
	5300
	7010

	May 8, 2011
	155.21
	64.80
	5400
	6500

	May 9, 2011
	154.82
	65.22
	6400
	7660

	May 10, 2011
	154.84
	65.00
	9000
	7180

	May 11, 2011
	154.82
	64.86
	9000
	6730

	May 12, 2011
	155.08
	65.31
	9000
	7020

	May 13, 2011
	155.29
	65.26
	8000
	6950

	May 14, 2011
	155.41
	65.11
	7500
	7040

	May 15, 2011
	155.34
	64.48
	7350
	6150

	May 16, 2011
	155.13
	65.24
	6900
	8240

	May 17, 2011
	154.85
	64.54
	7000
	9190

	May 18, 2011
	154.37
	65.50
	6600
	9700

	May 19, 2011
	154.35
	65.46
	6600
	8700

	May 20, 2011
	153.56
	64.28
	7000
	9680

	May 21, 2011
	153.24
	65.26
	8500
	9800

	May 22, 2011
	153.17
	65.18
	9000
	9820

	May 23, 2011
	153.03
	65.18
	9000
	9840

	May 24, 2011
	152.98
	65.20
	9000
	8830

	May 25, 2011
	152.52
	65.04
	9200
	11400

	May 26, 2011
	152.44
	64.18
	9300
	10100

	May 27, 2011
	151.53
	64.69
	8000
	12600

	May 28, 2011
	151.49
	64.68
	8000
	11500

	May 29, 2011
	150.52
	65.17
	7800
	11100

	May 30, 2011
	150.37
	64.82
	8800
	10100

	May 31, 2011
	149.60
	65.28
	10600
	13900


