Water Levels at Three Gorges Reservoir

| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| December 01, 2013 | 174.56 | 64.34 | 5800 | 6080 |
| 02 | 174.53 | 64.83 | 5600 | 6410 |
| 03 | 174.49 | 64.99 | 5600 | 6070 |
| 04 | 174.41 | 65.18 | 5700 | 6080 |
| 05 | 174.45 | 65.30 | 5600 | 6090 |
| 06 | 174.39 | 65.35 | 5200 | 6050 |
| 07 | 174.34 | 65.54 | 5200 | 5930 |
| 08 | 174.34 | 65.47 | 5200 | 5930 |
| 09 | 174.26 | 65.37 | 5100 | 5940 |
| 10 | 174.19 | 65.32 | 5100 | 5940 |
| 11 | 174.10 | 65.38 | 5300 | 6920 |
| 12 | 174.03 | 65.29 | 5300 | 6910 |
| 13 | 173.97 | 65.07 | 5350 | 6890 |
| 14 | 173.97 | 65.09 | 5350 | 5940 |
| 15 | 173.91 | 65.21 | 5450 | 5950 |
| 16 | 173.91 | 65.05 | 5400 | 5330 |
| 17 | 173.50 | 65.05 | 5450 | 5870 |
| 18 | 173.80 | 65.38 | 5450 | 5870 |
| 19 | 173.78 | 65.13 | 5350 | 5870 |
| 20 | 173.73 | 64.98 | 5500 | 5850 |
| 21 | 173.74 | 65.27 | 5700 | 5870 |
| 22 | 173.72 | 65.70 | 5700 | 5870 |
| 23 | 173.50 | 65.05 | 5450 | 5870 |
| 24 | 173.65 | 65.16 | 5300 | 5880 |
| 25 | 173.61 | 65.33 | 5300 | 5880 |
| 26 | 173.53 | 65.35 | 5200 | 5870 |
| 27 | 173.55 | 65.29 | 5200 | 5890 |
| 28 | 173.54 | 65.13 | 5200 | 5340 |
| 29 | 173.44 | 65.19 | 5100 | 5860 |
| 30 | 173.37 | 65.46 | 5200 | 5910 |
| 31 | 173.33 | 65.32 | 5100 | 5890 |