| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| December 01, 2015 | 174.08 | 66.00 | 6400 | 6760 |
| 02 | 174.09 | 65.94 | 6340 | 6740 |
| 03 | 174.08 | 66.07 | 6340 | 6750 |
| 04 | 174.11 | 66.05 | 6300 | 6750 |
| 05 | 174.10 | 66.05 | 6200 | 6770 |
| 06 | 174.10 | 66.00 | 6200 | 6750 |
| 07 | 174.18 | 65.93 | 6500 | 6740 |
| 08 | 174.21 | 65.80 | 6100 | 7000 |
| 09 | 174.24 | 65.94 | 6300 | 7010 |
| 10 | 174.22 | 66.08 | 6300 | 7010 |
| 11 | 174.22 | 66.07 | 6400 | 7020 |
| 12 | 174.33 | 65.98 | 6700 | 7000 |
| 13 | 174.44 | 65.88 | 6700 | 6980 |
| 14 | 174.41 | 65.95 | 6600 | 8460 |
| 15 | 174.35 | 66.82 | 6400 | 8450 |
| 16 | 174.25 | 65.87 | 6400 | 8460 |
| 17 | 174.31 | 65.98 | 6900 | 7770 |
| 18 | 174.38 | 66.04 | 7000 | 7770 |
| 19 | 174.45 | 65.87 | 7000 | 7760 |
| 20 | 174.46 | 65.80 | 7000 | 7750 |
| 21 | 174.46 | 65.84 | 6800 | 7740 |
| 22 | 174.47 | 65.93 | 6800 | 7750 |
| 23 | 174.41 | 65.98 | 6600 | 7750 |
| 24 | 174.38 | 65.86 | 6500 | 7750 |
| 25 | 174.24 | 65.75 | 6400 | 7750 |
| 26 | 174.21 | 65.39 | 6200 | 7730 |
| 27 | 174.03 | 65.36 | 6200 | 7040 |
| 28 | 174.93 | 65.53 | 6300 | 7060 |
| 29 | 173.93 | 66.04 | 6000 | 7080 |
| 30 | 173.93 | 66.07 | 5900 | 7090 |
| 31 | 173.95 | 65.92 | 6100 | 7080 |