Water Levels at Three Gorges Reservoir

| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| January 01, 2015 | 171.45 | 65.28 | 5200 | 6440 |
| 02 | 171.38 | 65.38 | 5100 | 6460 |
| 03 | 171.31 | 65.20 | 4900 | 6450 |
| 04 | 171.19 | 65.24 | 5000 | 6450 |
| 05 | 171.06 | 65.25 | 4700 | 6460 |
| 06 | 170.97 | 65.11 | 4900 | 6460 |
| 07 | 170.95 | 65.07 | 5300 | 6450 |
| 08 | 170.92 | 65.18 | 5300 | 6460 |
| 09 | 170.85 | 65.27 | 5400 | 6470 |
| 10 | 170.84 | 65.21 | 5700 | 6480 |
| 11 | 170.78 | 65.26 | 5700 | 6480 |
| 12 | 170.72 | 65.21 | 5600 | 6450 |
| 13 | 170.70 | 65.98 | 5900 | 6450 |
| 14 | 170.67 | 64.77 | 5900 | 6440 |
| 15 | 170.68 | 65.19 | 5500 | 6460 |
| 16 | 170.67 | 65.48 | 5800 | 6470 |
| 17 | 170.60 | 65.52 | 5900 | 6480 |
| 18 | 170.62 | 65.37 | 5700 | 6480 |
| 19 | 170.56 | 65.31 | 5800 | 6470 |
| 20 | 170.62 | 65.34 | 6200 | 6470 |
| 21 | 170.59 | 65.46 | 6200 | 6480 |
| 22 | 170.49 | 65.47 | 6100 | 6480 |
| 23 | 170.46 | 65.20 | 5950 | 6480 |
| 24 | 170.54 | 65.00 | 6200 | 6450 |
| 25 | 170.50 | 65.00 | 6200 | 6460 |
| 26 | 170.50 | 65.19 | 6100 | 6470 |
| 27 | 170.45 | 65.51 | 6100 | 5500 |
| 28 | 170.45 | 65.53 | 6100 | 6500 |
| 29 | 170.54 | 65.10 | 6100 | 6460 |
| 30 | 170.55 | 65.00 | 6300 | 6450 |
| 31 | 170.60 | 65.23 | 6000 | 6470 |