Water Levels at Three Gorges Reservoir 
	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) metres
	Rate of flow

(inflow) (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) (m3/s)

	
	
	
	
	

	July 1, 2012
	145.53
	67.62
	33000
	27500

	2. 
	146.19
	69.14
	41000
	33500

	    3
	146.75
	68.78
	39500
	35500

	    4
	146.84
	68.76
	39000
	37000

	    5
	148.82
	69.80
	54000
	40900

	    6
	150.53
	69.64
	55500
	40600

	    7
	152.44
	69.74
	45300
	40900

	    8
	152.49
	69.60
	37500
	41400

	    9
	152.13
	69.47
	43000
	41500

	    10
	152.49
	70.58
	49000
	41400

	    11
	153.48
	70.56
	48000
	41500

	    12
	154.93
	70.54
	55500
	41600

	    13
	156.00
	70.32
	39500
	40900

	    14
	158.30
	68.38
	34000
	27700

	    15
	158.84
	68.17
	28500
	27500

	16
	158.77
	68.44
	26500
	27600

	    17
	157.46
	70.40
	30500
	38500

	    18
	156.33
	70.26
	35500
	37400

	    19
	156.02
	70.26
	39000
	39000

	20
	156.34
	70.36
	42500
	38900

	    21
	156.94
	70.22
	37500
	38100

	    22
	156.74
	70.30
	35500
	38400

	    23
	155.88
	70.76
	57500
	43400

	    24
	158.04
	71.07
	71200
	44100

	    25
	161.21
	71.04
	58500
	43400

	    26
	162.87
	70.89
	47000
	42700

	    27
	162.77
	71.26
	40500
	45100

	    28
	161.98
	71.22
	37000
	45100

	    29
	160.99
	71.34
	38000
	45100

	    30
	160.11
	71.48
	38000
	45700

	    31
	159.41
	71.00
	34500
	43500


