| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| July 1, 2017 | 145.93 | 66.43 | 26000 | 18400 |
| 02 | 148.70 | 64.46 | 24300 | 9940 |
| 03 | 150.93 | 64.01 | 18000 | 7670 |
| 04 | 152.38 | 65.11 | 17500 | 8020 |
| 05 | 153.62 | 64.84 | 17500 | 7890 |
| 06 | 154.34 | 65.15 | 16500 | 13700 |
| 07 | 155.42 | 65.67 | 32000 | 17200 |
| 08 | 156.33 | 66.88 | 31000 | 22000 |
| 09 | 156.91 | 68.16 | 28500 | 25700 |
| 10 | 156.50 | 68.52 | 23500 | 28500 |
| 11 | 155.62 | 68.50 | 22500 | 29000 |
| 12 | 154.85 | 68.65 | 23000 | 29500 |
| 13 | 154.09 | 68.41 | 22500 | 29000 |
| 14 | 153.85 | 68.37 | 26000 | 27800 |