Water Levels at Three Gorges Reservoir

| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| June 01, 2014 | 148.38 | 65.73 | 11000 | 16500 |
| 02 | 147.82 | 66.07 | 11700 | 16800 |
| 03 | 147.42 | 65.48 | 13000 | 17300 |
| 04 | 147.18 | 65.51 | 16000 | 16000 |
| 05 | 147.04 | 65.58 | 16200 | 17500 |
| 06 | 146.67 | 64.99 | 16500 | 19100 |
| 07 | 146.67 | 64.99 | 16500 | 19100 |
| 08 | 146.51 | 65.21 | 14800 | 17000 |
| 09 | 146.10 | 65.73 | 13000 | 19000 |
| 10 | 146.77 | 64.87 | 14800 | 16400 |
| 11 | 145.56 | 64.94 | 15200 | 17200 |
| 12 | 145.40 | 65.45 | 14600 | 17400 |
| 13 | 145.28 | 65.10 | 13800 | 16300 |
| 14 | 145.20 | 65.09 | 14200 | 15800 |
| 15 | 145.30 | 65.19 | 15300 | 15900 |
| 16 | 145.05 | 66.25 | 15800 | 18200 |
| 17 | 145.49 | 65.06 | 13700 | 14100 |
| 18 | 145.62 | 64.77 | 13300 | 14000 |
| 19 | 146.10 | 65.73 | 13000 | 19000 |
| 20 | 146.77 | 64.87 | 14800 | 16400 |
| 21 | 145.93 | 64.78 | 19000 | 15600 |
| 22 | 146.01 | 65.08 | 19200 | 19400 |
| 23 | 146.17 | 65.16 | 17400 | 19300 |
| 24 | 145.79 | 64.91 | 16000 | 19400 |
| 25 | 145.45 | 66.42 | 17500 | 16900 |
| 26 | 145.61 | 64.74 | 18200 | 17900 |
| 27 | 145.70 | 65.46 | 19800 | 17000 |
| 28 | 145.93 | 65.18 | 17800 | 18400 |
| 29 | 145.83 | 65.14 | 17500 | 18400 |
| 30 | 146.04 | 64.89 | 20500 | 19400 |