| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2016 | 147.24 | 66.96 | 16000 | 21200 |
| 02 | 147.17 | 67.64 | 25000 | 24200 |
| 03 | 147.80 | 66.94 | 21000 | 22500 |
| 04 | 146.35 | 68.11 | 17000 | 27000 |
| 05 | 146.08 | 66.36 | 16000 | 18200 |
| 06 | 145.38 | 67.10 | 15000 | 22900 |
| 07 | 145.07 | 65.65 | 15500 | 19800 |
| 08 | 146.35 | 65.06 | 17500 | 17500 |
| 09 | 145.58 | 65.94 | 20300 | 19600 |
| 10 | 145.98 | 66.47 | 18000 | 20000 |
| 11 | 145.20 | 66.47 | 16000 | 20900 |
| 12 | 145.33 | 64.93 | 15500 | 16800 |
| 13 | 145.61 | 64.93 | 15500 | 16700 |
| 14 | 145.82 | 65.12 | 15000 | 17500 |
| 15 | 145.47 | 67.15 | 15500 | 19100 |
| 16 | 145.31 | 65.91 | 15800 | 14700 |
| 17 | 145.08 | 65.33 | 19800 | 19400 |
| 18 | 145.67 | 65.64 | 18200 | 18500 |
| 19 | 145.97 | 65.07 | 17500 | 18200 |
| 20 | 145.36 | 66.93 | 24500 | 23700 |
| 21 | 145.33 | 67.42 | 25000 | 26400 |
| 22 | 145.53 | 67.66 | 20000 | 23700 |
| 23 | 145.29 | 67.75 | 17500 | 23900 |
| 24 | 146.38 | 66.06 | 33000 | 21000 |
| 25 | 146.41 | 68.05 | 33000 | 26900 |
| 26 | 146.47 | 68.00 | 33000 | 31100 |
| 27 | 146.52 | 68.36 | 25000 | 30800 |
| 28 | 145.89 | 68.69 | 32000 | 31000 |
| 29 | 146.09 | 68.61 | 30000 | 31500 |
| 30 | 146.43 | 67.50 | 38000 | 30000 |