Water Levels at Three Gorges Reservoir

| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| March 01, 2014 | 163.07 | 65.68 | 4700 | 7770 |
| 02 | 162.87 | 65.34 | 5000 | 7750 |
| 03 | 162.62 | 65.37 | 4900 | 7760 |
| 04 | 162.55 | 65.40 | 5050 | 6740 |
| 05 | 162.44 | 65.29 | 5400 | 6720 |
| 06 | 162.44 | 65.42 | 5300 | 6650 |
| 07 | 162.37 | 65.48 | 5400 | 6650 |
| 08 | 162.44 | 65.48 | 5400 | 7430 |
| 09 | 162.17 | 65.47 | 5000 | 6660 |
| 10 | 162.06 | 65.51 | 5100 | 6680 |
| 11 | 161.91 | 65.36 | 5100 | 6670 |
| 12 | 161.91 | 65.28 | 5100 | 6660 |
| 13 | 161.83 | 65.34 | 5000 | 6670 |
| 14 | 161.74 | 65.63 | 5000 | 6690 |
| 15 | 161.63 | 65.58 | 5000 | 6700 |
| 16 | 161.51 | 65.52 | 5100 | 6710 |
| 17 | 161.33 | 65.61 | 4900 | 6750 |
| 18 | 161.21 | 65.60 | 4700 | 6720 |
| 19 | 160.97 | 65.77 | 4800 | 6760 |
| 20 | 160.98 | 65.62 | 5200 | 6740 |
| 21 | 161.06 | 65.73 | 5800 | 6750 |
| 22 | 161.10 | 65.59 | 6000 | 6730 |
| 23 | 161.03 | 65.80 | 5300 | 6470 |
| 24 | 161.00 | 65.86 | 5200 | 6760 |
| 25 | 160.93 | 65.59 | 5400 | 6740 |
| 26 | 160.94 | 65.45 | 5400 | 6740 |
| 27 | 160.71 | 65.53 | 5300 | 6750 |
| 28 | 160.74 | 65.80 | 6000 | 6770 |
| 29 | 160.77 | 65.98 | 6800 | 6790 |
| 30 | 160.88 | 65.79 | 7300 | 6780 |
| 31 | 161.12 | 65.20 | 7600 | 6700 |