| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| March 1, 2016 | 168.22 | 65.48 | 6400 | 8170 |
| 02 | 168.13 | 64.08 | 6300 | 8130 |
| 03 | 168.02 | 64.83 | 6200 | 8130 |
| 04 | 167.87 | 64.37 | 5900 | 8100 |
| 05 | 167.67 | 64.45 | 6000 | 8120 |
| 06 | 167.48 | 64.54 | 5900 | 8140 |
| 07 | 167.28 | 65.03 | 5800 | 8190 |
| 08 | 167.11 | 65.51 | 6000 | 8240 |
| 09 | 167.05 | 65.36 | 6000 | 8240 |
| 10 | 167.10 | 65.10 | 7000 | 8210 |
| 11 | 167.20 | 65.10 | 7020 | 8210 |
| 12 | 167.30 | 65.09 | 8000 | 8200 |
| 13 | 167.41 | 65.28 | 8800 | 8200 |
| 14 | 167.44 | 65.26 | 8500 | 8200 |
| 15 | 167.44 | 64.99 | 8300 | 8180 |
| 16 | 167.37 | 65.20 | 7800 | 8240 |
| 17 | 167.28 | 65.31 | 7000 | 8180 |
| 18 | 167.18 | 65.31 | 7000 | 8150 |
| 19 | 166.99 | 64.74 | 6800 | 8160 |
| 20 | 166.84 | 64.76 | 6800 | 8170 |
| 21 | 166.64 | 64.62 | 6500 | 8220 |
| 22 | 166.46 | 64.66 | 6500 | 8240 |
| 23 | 166.37 | 64.64 | 7200 | 8240 |
| 24 | 166.37 | 64.46 | 8000 | 8240 |
| 25 | 166.41 | 64.45 | 9200 | 8240 |
| 26 | 166.58 | 64.46 | 9700 | 8220 |
| 27 | 166.73 | 64.90 | 9000 | 8240 |
| 28 | 166.82 | 64.81 | 8800 | 8230 |
| 29 | 166.83 | 65.02 | 8700 | 8260 |
| 30 | 166.53 | 65.02 | 8700 | 8260 |
| 31 | 166.94 | 64.63 | 8200 | 8220 |