| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| May 01, 2015 | 161.63 | 65.24 | 8400 | 13100 |
| 02 | 161.09 | 65.76 | 8300 | 13800 |
| 03 | 160.69 | 65.41 | 8200 | 13800 |
| 04 | 160.11 | 65.38 | 7800 | 14200 |
| 05 | 159.54 | 65.93 | 7500 | 14100 |
| 06 | 159.06 | 66.05 | 7900 | 13700 |
| 07 | 158.39 | 65.61 | 7200 | 13700 |
| 08 | 157.79 | 64.95 | 7000 | 13300 |
| 09 | 157.11 | 65.33 | 7300 | 13300 |
| 10 | 156.59 | 65.24 | 8500 | 13300 |
| 11 | 156.28 | 65.22 | 8800 | 13600 |
| 12 | 155.81 | 66.08 | 8500 | 13900 |
| 13 | 155.40 | 65.69 | 8500 | 13900 |
| 14 | 155.01 | 65.43 | 8600 | 13900 |
| 15 | 154.73 | 65.39 | 9000 | 14800 |
| 16 | 154.31 | 65.51 | 9000 | 14600 |
| 17 | 153.88 | 65.17 | 8800 | 14600 |
| 18 | 153.35 | 64.99 | 8600 | 15000 |
| 19 | 152.94 | 65.98 | 8600 | 14100 |
| 20 | 152.45 | 65.93 | 8000 | 13300 |
| 21 | 152.17 | 65.29 | 8000 | 11700 |
| 22 | 151.90 | 65.42 | 8000 | 11800 |
| 23 | 151.58 | 65.71 | 9200 | 13200 |
| 24 | 151.25 | 65.43 | 9200 | 13200 |
| 25 | 150.87 | 65.68 | 9300 | 13400 |
| 26 | 150.62 | 65.61 | 9500 | 13400 |
| 27 | 150.27 | 65.79 | 9300 | 14400 |
| 28 | 149.85 | 66.44 | 10000 | 15400 |
| 29 | 149.69 | 66.43 | 13000 | 17100 |
| 30 | 149.70 | 65.77 | 10500 | 19200 |
| 31 | 149.39 | 65.63 | 10000 | 14000 |