Water Levels at Three Gorges Reservoir

| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| November 01, 2012 | 174.49 | 65.10 | 9500 | 12800 |
| 2 | 174.30 | 65.36 | 9800 | 12900 |
| 3 | 174.35 | 65.06 | 9100 | 10100 |
| 4 | 174.35 | 65.26 | 9300 | 10200 |
| 5 | 174.23 | 65.32 | 8500 | 10600 |
| 6 | 174.21 | 65.10 | 8600 | 10900 |
| 7 | 174.27 | 65.06 | 9100 | 10200 |
| 8 | 174.31 | 65.33 | 9800 | 10500 |
| 9 | 174.33 | 65.60 | 9600 | 11200 |
| 10 | 174.34 | 65.47 | 9500 | 11200 |
| 11 | 174.29 | 65.02 | 9300 | 11200 |
| 12 | 174.25 | 64.94 | 8500 | 11200 |
| 13 | 174.13 | 65.11 | 8400 | 10500 |
| 14 | 174.07 | 65.04 | 8100 | 9880 |
| 15 | 174.05 | 63.92 | 8000 | 9100 |
| 16 | 174.12 | 64.45 | 7200 | 7740 |
| 17 | 174.12 | 64.93 | 6500 | 7050 |
| 18 | 174.08 | 64.89 | 5600 | 7040 |
| 19 | 173.98 | 65.24 | 5200 | 7070 |
| 20 | 173.94 | 65.84 | 5100 | 6300 |
| 21 | 173.88 | 65.35 | 5500 | 6350 |
| 22 | 173.94 | 65.49 | 5900 | 6240 |