Water Levels at Three Gorges Reservoir

| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| November 01, 2013 | 173.95 | 65.23 | 8200 | 7660 |
| 02 | 174.02 | 65.16 | 8500 | 7670 |
| 03 | 174.12 | 65.05 | 7500 | 7650 |
| 04 | 174.16 | 64.84 | 7500 | 7630 |
| 05 | 174.26 | 64.94 | 7400 | 7010 |
| 06 | 174.38 | 65.11 | 7400 | 6350 |
| 07 | 174.51 | 65.21 | 7400 | 6350 |
| 08 | 174.62 | 65.03 | 7400 | 6340 |
| 09 | 174.78 | 65.06 | 7400 | 6330 |
| 10 | 174.85 | 65.42 | 7500 | 6340 |
| 11 | 174.92 | 65.27 | 7600 | 8430 |
| 12 | 174.97 | 65.10 | 7400 | 8420 |
| 13 | 174.98 | 64.87 | 7400 | 8400 |
| 14 | 174.90 | 64.60 | 7200 | 8390 |
| 15 | 174.81 | 64.68 | 7200 | 8400 |
| 16 | 174.82 | 64.65 | 7200 | 7710 |
| 17 | 174.68 | 64.74 | 7100 | 7710 |
| 18 | 174.57 | 64.84 | 6500 | 7730 |
| 19 | 174.57 | 65.04 | 6400 | 6620 |
| 20 | 174.62 | 64.81 | 6400 | 6150 |
| 21 | 174.59 | 65.01 | 6200 | 6160 |
| 22 | 174.56 | 65.03 | 6100 | 6510 |
| 23 | 174.63 | 65.03 | 6200 | 5840 |
| 24 | 174.24 | 64.91 | 6200 | 5820 |
| 25 | 174.73 | 64.85 | 6200 | 6010 |
| 26 | 174.68 | 64.80 | 6200 | 6310 |
| 27 | 174.63 | 64.71 | 6000 | 6660 |
| 28 | 174.59 | 65.11 | 6000 | 7380 |
| 29 | 174.55 | 65.30 | 5900 | 7040 |
| 30 | 174.62 | 65.09 | 5900 | 5310 |