Water Levels at Three Gorges Reservoir

| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| November 01, 2014 | 174.73 | 65.96 | 13500 | 17600 |
| 02 | 174.51 | 65.42 | 13500 | 16000 |
| 03 | 174.41 | 65.11 | 14500 | 14900 |
| 04 | 174.33 | 65.42 | 13500 | 15900 |
| 05 | 174.21 | 65.10 | 12700 | 15900 |
| 06 | 173.83 | 64.71 | 11500 | 15900 |
| 07 | 173.45 | 65.25 | 10500 | 16000 |
| 08 | 173.36 | 65.21 | 10000 | 11700 |
| 09 | 173.30 | 65.11 | 9800 | 11700 |
| 10 | 173.27 | 64.75 | 9600 | 11700 |
| 11 | 173.29 | 64.52 | 9200 | 10800 |
| 12 | 173.31 | 64.81 | 9200 | 10800 |
| 13 | 173.33 | 65.36 | 9200 | 10800 |
| 14 | 173.26 | 64.97 | 8000 | 10100 |
| 15 | 173.37 | 64.99 | 7700 | 8470 |
| 16 | 173.48 | 64.97 | 7500 | 7070 |
| 17 | 173.57 | 65.42 | 7400 | 7090 |
| 18 | 173.68 | 65.47 | 7100 | 6400 |
| 19 | 173.84 | 65.40 | 7000 | 6360 |
| 20 | 173.97 | 65.36 | 6800 | 6360 |
| 21 | 174.07 | 65.28 | 7100 | 6350 |
| 22 | 174.18 | 65.32 | 7000 | 6340 |
| 23 | 174.25 | 65.48 | 7000 | 6350 |
| 24 | 174.30 | 65.30 | 7000 | 5970 |
| 25 | 174.42 | 65.33 | 7000 | 6320 |
| 26 | 174.50 | 64.89 | 7500 | 7000 |
| 27 | 174.54 | 65.22 | 7900 | 6880 |
| 28 | 174.58 | 64.95 | 7800 | 7390 |
| 29 | 174.75 | 64.83 | 8200 | 7000 |
| 30 | 174.75 | 64.83 | 8200 | 7000 |