Water Levels at Three Gorges Reservoir 
	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) metres
	Rate of flow

(inflow) (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) (m3/s)

	
	
	
	
	

	October 1, 2011
	166.42
	65.66
	10800
	7590

	Oct 2, 2011
	167.16
	65.68
	16000
	7550

	Oct 3, 2011
	167.27
	65.52
	14500
	7250

	Oct 4, 2011
	168.44
	64.78
	13000
	7410

	Oct 5, 2011
	168.92
	64.93
	12000
	7380

	Oct 6, 2011
	169.25
	65.08
	11200
	7430

	Oct 7, 2011
	169.48
	65.08
	10200
	7360

	Oct 8, 2011
	169.71
	64.98
	10500
	7350

	Oct 9, 2011
	169.93
	65.70
	13000
	7360

	Oct 10, 2011
	170.21
	66.07
	10000
	6910

	Oct 11, 2011
	170.66
	65.30
	14000
	7960

	Oct 12, 2011
	170.79
	65.14
	17000
	7000

	Oct 13, 2011
	171.88
	65.06
	15000
	7910

	Oct 14, 2011
	172.73
	64.68
	14000
	7930

	Oct 15, 2011
	173.07
	64.74
	13800
	8030

	Oct 16, 2011
	173.55
	64.88
	12500
	7980

	Oct 17, 2011
	173.94
	65.00
	11800
	8110

	Oct 18, 2011
	174.18
	65.20
	10800
	8940

	Oct 19, 2011
	174.25
	65.02
	9800
	8940

	Oct 20, 2011
	174.33
	65.42
	9100
	8960

	Oct 21, 2011
	174.29
	65.16
	9200
	8940

	Oct 22, 2011
	174.25
	65.27
	8500
	8540

	Oct 23, 2011
	174.23
	65.20
	8500
	8010

	Oct 24, 2011
	174.46
	65.10
	9300
	9010

	Oct 25, 2011
	174.48
	64.86
	8200
	7780

	Oct 26, 2011
	174.45
	64.66
	8100
	6950


