| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| October 1, 2015 | 166.86 | 66.82 | 21500 | 16900 |
| 02 | 167.77 | 65.65 | 26500 | 16500 |
| 03 | 168.72 | 65.55 | 21000 | 16500 |
| 04 | 169.20 | 65.51 | 19000 | 16400 |
| 05 | 169.57 | 65.01 | 18500 | 16500 |
| 06 | 169.90 | 65.95 | 17500 | 16600 |
| 07 | 170.16 | 65.11 | 16800 | 16500 |
| 08 | 170.27 | 65.49 | 16000 | 16500 |
| 09 | 170.42 | 65.68 | 16000 | 16500 |
| 10 | 170.56 | 65.80 | 17600 | 16500 |
| 11 | 170.96 | 65.45 | 17000 | 14300 |
| 12 | 171.38 | 65.47 | 20000 | 14300 |
| 13 | 172.02 | 65.26 | 18500 | 14200 |
| 14 | 172.57 | 65.06 | 17500 | 14100 |
| 15 | 172.86 | 64.39 | 15000 | 13000 |
| 16 | 172.89 | 64.51 | 13500 | 14000 |
| 17 | 172.87 | 64.63 | 13000 | 13900 |
| 18 | 172.87 | 65.59 | 14000 | 15000 |
| 19 | 172.94 | 65.68 | 13500 | 15000 |
| 20 | 173.31 | 64.78 | 13000 | 11300 |
| 21 | 173.56 | 64.65 | 13000 | 11300 |
| 22 | 173.77 | 65.40 | 12300 | 11300 |
| 23 | 173.98 | 64.92 | 12000 | 11300 |
| 24 | 174.06 | 65.19 | 11800 | 11300 |
| 25 | 174.22 | 65.23 | 11800 | 11300 |
| 26 | 174.43 | 65.43 | 13500 | 11300 |
| 27 | 174.72 | 65.82 | 13000 | 11800 |
| 28 | 174.82 | 65.58 | 13500 | 14700 |
| 29 | 174.97 | 66.66 | 14000 | 13700 |
| 30 | 174.83 | 64.83 | 13000 | 14700 |
| 31 | 174.70 | 64.97 | 12800 | 14700 |