Water Levels at Three Gorges Reservoir

| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| September 1, 2013 | 150.30 | 65.19 | 14500 | 12400 |
| 2 | 150.60 | 64.77 | 15000 | 12300 |
| 3 | 151.02 | 64.52 | 14500 | 12200 |
| 4 | 151.25 | 65.79 | 14200 | 12300 |
| 5 | 151.67 | 65.42 | 17200 | 12200 |
| 6 | 152.67 | 65.60 | 21500 | 12100 |
| 7 | 154.09 | 65.39 | 20500 | 11000 |
| 8 | 155.28 | 65.03 | 17000 | 10800 |
| 9 | 156.42 | 64.82 | 21500 | 10700 |
| 10 | 157.67 | 65.85 | 21500 | 11900 |
| 11 | 158.63 | 65.75 | 20000 | 12300 |
| 12 | 159.82 | 65.58 | 22800 | 12200 |
| 13 | 161.51 | 65.19 | 26000 | 12400 |
| 14 | 162.77 | 65.35 | 24000 | 16200 |
| 15 | 163.66 | 64.89 | 20800 | 16000 |
| 16 | 164.24 | 64.83 | 20500 | 17000 |
| 17 | 164.58 | 64.90 | 19500 | 17300 |
| 18 | 165.77 | 64.86 | 18800 | 17400 |
| 19 | 164.94 | 64.96 | 19300 | 17700 |
| 20 | 165.13 | 64.96 | 21000 | 17700 |
| 21 | 165.78 | 64.83 | 24500 | 17500 |
| 22 | 166.33 | 64.79 | 20800 | 17500 |
| 23 | 166.42 | —— | 18800 | 17700 |
| 24 | 166.35 | —— | 14500 | 17800 |
| 25 | 166.13 | —— | 16000 | 17900 |
| 26 | 166.23 | —— | 15700 | 15900 |
| 27 | 166.41 | —— | 14500 | 13700 |
| 28 | 166.60 | —— | 14000 | 14200 |
| 29 | 166.76 | —— | 15700 | 14200 |
| 30 | 166.93 | —— | 13800 | 13800 |