| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream-Yichang) metres | Rate of flow (inflow-Cuntan) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| March 1, 2018 | 165.89 | 65.32 | 4300 | 8770 |
| 02 | 165.56 | 65.27 | 4200 | 8780 |
| 03 | 165.26 | 65.96 | 4300 | 8920 |
| 04 | 165.20 | 66.33 | 4300 | 8960 |
| 05 | 164.75 | 66.25 | 4800 | 8970 |
| 06 | 164.47 | 65.80 | 4900 | 8960 |
| 07 | 164.28 | 65.72 | 4900 | 8950 |
| 08 | 163.99 | 65.69 | 5000 | 8990 |
| 09 | 163.77 | 65.83 | 5400 | 9030 |
| 10 | 163.65 | 65.83 | 5500 | 9030 |
| 11 | 163.43 | 65.66 | 5500 | 9040 |
| 12 | 163.26 | 65.84 | 5600 | 9040 |
| 13 | 163.16 | 65.83 | 5700 | 9090 |
| 14 | 163.00 | 66.08 | 5700 | 9110 |
| 15 | 162.74 | 65.77 | 5700 | 9100 |
| 16 | 162.38 | 65.82 | 5700 | 9150 |
| 17 | 162.25 | 65.82 | 5800 | 9150 |
| 18 | 162.09 | 65.74 | 5800 | 9160 |
| 19 | 161.86 | 65.79 | 5800 | 9180 |
| 20 | 161.67 | 65.87 | 5800 | 9220 |
| 21 | 161.64 | 65.60 | 6200 | 9190 |
| 22 | 161.67 | 64.98 | 6700 | 9150 |
| 23 | 161.65 | 64.86 | 7000 | 9140 |
| 24 | 161.57 | 65.06 | 6800 | 9170 |
| 25 | 161.63 | 65.37 | 7000 | 9190 |
| 26 | 161.67 | 65.43 | 7200 | 9160 |
| 27 | 161.71 | 64.83 | 7400 | 9140 |
| 28 | 161.67 | 64.62 | 7300 | 9090 |
| 29 | 161.57 | 64.79 | 7000 | 9140 |
| 30 | 161.59 | 65.01 | 7400 | 9180 |
| 31 | 161.75 | 64.93 | 8300 | 9140 |