| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream-Yichang) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| May 01, 2018 | 161.06 | 64.61 | 9000 | 11900 |
| 02 | 160.61 | 64.51 | 8900 | 13500 |
| 03 | 160.13 | 64.39 | 9000 | 13600 |
| 04 | 159.61 | 64.39 | 9500 | 13700 |
| 05 | 159.57 | 64.25 | 14500 | 13700 |
| 06 | 160.18 | 64.34 | 16800 | 13400 |
| 07 | 160.13 | 64.28 | 12000 | 13600 |
| 08 | 159.90 | 64.31 | 10500 | 13600 |
| 09 | 159.48 | 64.44 | 11000 | 13700 |
| 10 | 159.01 | 64.35 | 11000 | 13800 |
| 11 | 158.31 | 66.81 | 10000 | 17100 |
| 12 | 157.86 | 64.59 | 9800 | 15300 |
| 13 | 157.28 | 65.27 | 9800 | 15500 |
| 14 | 156.71 | 65.88 | 10200 | 15600 |
| 15 | 156.14 | 64.88 | 10800 | 15700 |
| 16 | 155.43 | 66.84 | 10000 | 17400 |
| 17 | 154.67 | 67.18 | 11000 | 11800 |
| 18 | 154.09 | 67.02 | 12500 | 18200 |
| 19 | 153.96 | 64.94 | 13200 | 14900 |
| 20 | 153.80 | 64.82 | 14300 | 16000 |
| 21 | 153.43 | 65.26 | 14300 | 17600 |
| 22 | 152.98 | 66.63 | 18500 | 19400 |
| 23 | 152.96 | 66.59 | 23000 | 20100 |
| 24 | 153.11 | 67.82 | 25000 | 24100 |
| 25 | 153.05 | 67.98 | 19000 | 26200 |
| 26 | 152.75 | 67.98 | 16500 | 24200 |
| 27 | 152.40 | 67.56 | 16000 | 21300 |
| 28 | 151.73 | 67.73 | 16000 | 23900 |
| 29 | 150.99 | 67.62 | 14000 | 22400 |
| 30 | 150.21 | 67.38 | 14800 | 22600 |
| 31 | 149.99 | 66.07 | 14800 | 19600 |