| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream-Yichang) metres | Rate of flow (inflow-Cuntan) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| June 1, 2018 | 149.51 | 65.69 | 14000 | 19700 |
| 02 | 149.06 | 65.89 | 14000 | 18700 |
| 03 | 148.39 | 66.37 | 14000 | 19200 |
| 04 | 147.62 | 65.24 | 13000 | 20200 |
| 05 | 147.10 | 65.17 | 13000 | 19300 |
| 06 | 146.46 | 65.20 | 13000 | 18800 |
| 07 | 145.78 | 66.13 | 12800 | 19500 |
| 08 | 145.66 | 65.03 | 12700 | 15400 |
| 09 | 145.30 | 64.70 | 11800 | 15400 |
| 10 | 145.31 | 64.52 | 11600 | 11200 |
| 11 | 145.24 | 64.59 | 12000 | 12100 |
| 12 | 145.54 | 64.76 | 12800 | 11300 |
| 13 | 145.40 | 65.37 | 12700 | 15400 |
| 14 | 145.62 | 64.63 | 12500 | 12800 |
| 15 | 145.44 | 65.15 | 12300 | 14500 |
| 16 | 145.33 | 64.63 | 12800 | 13700 |
| 17 | 145.60 | 64.46 | 11500 | 10800 |
| 18 | 145.46 | 64.94 | 12500 | 13200 |
| 19 | 145.68 | 65.57 | 15200 | 15000 |
| 20 | 145.46 | 64.87 | 16500 | 16000 |
| 21 | 145.71 | 65.21 | 16700 | 15700 |
| 22 | 145.88 | 65.48 | 18000 | 17100 |
| 23 | 145.52 | 66.87 | 18300 | 20900 |
| 24 | 145.83 | 66.67 | 17500 | 16400 |
| 25 | 145.21 | 66.92 | 17500 | 22100 |
| 26 | 145.53 | 65.32 | 18000 | 17500 |
| 27 | 145.50 | 66.90 | 22400 | 21000 |
| 28 | 145.50 | 66.90 | 26000 | 25300 |
| 29 | 145.32 | 67.59 | 25500 | 26400 |
| 30 | 145.83 | 67.94 | 25800 | 24700 |