| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream-Yichang) metres | Rate of flow (inflow-Cuntan) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| September 01, 2018 | 150.58 | 65.48 | 17500 | 17200 |
| 02 | 150.83 | 65.99 | 16000 | 17300 |
| 03 | 150.77 | 65.98 | 15400 | 18000 |
| 04 | 150.60 | 65.50 | 150000 | 18000 |
| 05 | 150.69 | 65.54 | 19400 | 18000 |
| 06 | 151.35 | 65.46 | 18400 | 17700 |
| 07 | 151.54 | 66.04 | 16000 | 17700 |
| 08 | 151.52 | 65.41 | 18500 | 16000 |
| 09 | 152.39 | 64.97 | 15100 | 15800 |
| 10 | 152.49 | 65.24 | 14500 | 16800 |
| 11 | 152.60 | 65.62 | 14500 | 16200 |
| 12 | 152.56 | 65.61 | 16000 | 16900 |
| 13 | 152.93 | 65.03 | 18800 | 16600 |
| 14 | 153.68 | 64.93 | 19500 | 16800 |
| 15 | 154.66 | 64.78 | 19000 | 13900 |
| 16 | 155.53 | 66.04 | 18900 | 13900 |
| 17 | 156.47 | 65.59 | 21000 | 14900 |
| 18 | 157.45 | 67.67 | 21800 | 14900 |
| 19 | 158.50 | 65.06 | 22800 | 15400 |
| 20 | 159.58 | 65.22 | 27500 | 17200 |
| 21 | 160.84 | 65.23 | 24000 | 17100 |
| 22 | 161.69 | 65.22 | 22500 | 16800 |
| 23 | 162.61 | 65.06 | 19500 | 16700 |
| 24 | 163.00 | 65.34 | 19800 | 17700 |
| 25 | 163.65 | 64.74 | 22000 | 17800 |
| 26 | 164.49 | 64.80 | 25300 | 18000 |
| 27 | 164.87 | 67.34 | 23000 | 22900 |
| 28 | 165.00 | 66.74 | 19500 | 22800 |
| 29 | 165.12 | 66.95 | 20000 | 20800 |
| 30 | 165.67 | 65.63 | 21500 | 17100 |