| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream-Yichang) metres | Rate of flow (inflow-Cuntan) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feb 01 | 170.91 | 65.10 | 6500 | 7230 |
| 02 | 170.96 | 65.45 | 6500 | 7240 |
| 03 | 170.95 | 65.59 | 5600 | 7260 |
| 04 | 170.84 | 65.85 | 5500 | 8380 |
| 05 | 170.72 | 65.54 | 5400 | 8390 |
| 06 | 170.59 | 65.12 | 5200 | 8380 |
| 07 | 170.39 | 65.53 | 5100 | 8420 |
| 08 | 170.22 | 65.56 | 4800 | 8700 |
| 09 | 170.20 | 65.32 | 4850 | 6390 |
| 10 | 169.95 | 65.75 | 5000 | 9380 |
| 11 | 169.84 | 65.75 | 5100 | 7900 |
| 12 | 169.65 | 65.67 | 5300 | 9490 |
| 13 | 169.53 | 65.71 | 5400 | 8590 |
| 14 | 169.38 | 65.26 | 5300 | 8790 |
| 15 | 169.20 | 65.00 | 5200 | 7980 |
| 16 | 169.02 | 65.10 | 5200 | 8000 |
| 17 | 168.94 | 65.56 | 6500 | 8380 |
| 18 | 168.90 | 65.16 | 6600 | 9300 |
| 19 | 168.85 | 65.12 | 6600 | 9140 |
| 20 | 168.83 | 65.02 | 6600 | 8350 |
| 21 | 168.83 | 65.04 | 6800 | 8350 |
| 22 | 168.84 | 65.11 | 7000 | 8340 |
| 23 | 168.90 | 64.58 | 7200 | 8290 |
| 24 | 168.97 | 64.71 | 7200 | 8310 |
| 25 | 168.98 | 65.05 | 7200 | 8350 |
| 26 | 169.02 | 65.13 | 7200 | 8330 |
| 27 | 169.02 | 64.88 | 7300 | 9500 |
| 28 | 168.97 | 64.57 | 8300 | 9490 |