| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream-Yichang) metres | Rate of flow (inflow-Cuntan) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| May 01 | 158.98 | 64.75 | 9500 | 10600 |
| 02 | 158.89 | 64.69 | 9000 | 10600 |
| 03 | 158.67 | 64.78 | 8600 | 10600 |
| 04 | 158.40 | 64.76 | 8800 | 11500 |
| 05 | 158.04 | 64.85 | 8800 | 11500 |
| 06 | 157.65 | 64.86 | 6400 | 12400 |
| 07 | 157.22 | 64.49 | 6200 | 12400 |
| 08 | 156.72 | 64.53 | 6200 | 12600 |
| 09 | 156.45 | 64.32 | 8500 | 11600 |
| 10 | 156.37 | 64.68 | 6800 | 12600 |
| 11 | 156.33 | 64.35 | 12200 | 12700 |
| 12 | 156.37 | 64.63 | 12600 | 12800 |
| 13 | 156.34 | 64.37 | 12200 | 12700 |
| 14 | 155.79 | 64.30 | 12000 | 18100 |
| 15 | 155.51 | 65.90 | 13800 | 17200 |
| 16 | 154.93 | 66.45 | 13800 | 20000 |
| 17 | 154.43 | 66.41 | 14800 | 20300 |
| 18 | 153.47 | 67.07 | 16400 | 20600 |
| 19 | 156.45 | 64.32 | 17000 | 20800 |
| 20 | 156.37 | 64.68 | 19500 | 23100 |
| 21 | 152.70 | 67.79 | 18600 | 24100 |
| 22 | 152.27 | 67.84 | 18500 | 23800 |
| 23 | 151.66 | 67.78 | 18600 | 24100 |
| 24 | 151.05 | 67.47 | 16000 | 23500 |
| 25 | 150.70 | 67.28 | 17000 | 21400 |
| 26 | 151.37 | 65.49 | 17300 | 14400 |
| 27 | 151.29 | 65.90 | 16200 | 12400 |
| 28 | 150.78 | 65.80 | 14500 | 18400 |
| 29 | 150.12 | 65.89 | 15800 | 18900 |
| 30 | 149.64 | 66.61 | 16000 | 20200 |
| 31 | 149.01 | 66.78 | 16400 | 21300 |