	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream-Yichang) 
metres
	Rate of flow

(inflow-Cuntan) (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	December 01
	174.60
	65.74
	 6900
	 8260

	02
	174.56
	65.79
	 7000
	 8260

	03
	174.62
	65.65
	 7200
	 8860

	04
	174.67
	65.68
	 7700
	 8860

	05
	174.70
	65.01
	 7600
	 8810

	06
	174.66
	65.17
	 7600
	 9440

	07
	174.65
	65.40
	 7500
	 9450

	08
	174.62
	65.56
	 7300
	 9460

	09
	174.58
	65.23
	 7300
	 9450

	10
	174.57
	65.58
	 7300
	 9450

	11
	174.46
	65.12
	 7300
	 9450

	12
	174.37
	65.32
	 7100
	 9480

	13
	174.29
	65.66
	 6900
	 9500

	14
	173.23
	65.28
	 6900
	 8260

	15
	174.26
	65.34
	 6700
	 7660

	16
	174.27
	65.20
	 6700
	 8260

	17
	174.25
	65.05
	 6800
	 8260

	18
	174.26
	65.02
	 7000
	 8250

	19
	174.24
	64.93
	 7000
	 8210

	20
	174.23
	65.04
	 7000
	 8260

	21
	174.33
	65.05
	 7000
	 7630

	22
	174.38
	65.12
	 7000
	 7640

	23
	174.36
	65.22
	 7000
	 8250

	24
	174.32
	65.73
	 6900
	 8250

	25
	174.30
	65.82
	 6500
	 8320

	26
	174.33
	65.93
	 6500
	 8320

	27
	174.33
	65.86
	 6500
	 8310

	28
	174.29
	65.77
	 6800
	 8300

	29
	174.32
	65.70
	 6700
	 8290

	30
	174.26
	65.50
	 6900
	 8290

	31
	174.07
	65.52
	 6700
	10100


