	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	January 01
	174.00
	65.57
	 6700
	 9520

	02
	173.86
	65.87
	 6500
	10200

	03
	173.69
	65.52
	 6000
	10200

	03
	174.62
	65.65
	 7200
	 8860

	04
	173.43
	65.33
	 5900
	 9570

	05
	173.23
	65.24
	 5600
	 9520

	06
	172.98
	65.83
	 5500
	10900

	07
	172.78
	65.27
	 5600
	10800

	08
	172.34
	65.44
	 5600
	10900

	09
	172.43
	65.69
	 6800
	10900

	10
	172.32
	65.11
	 6800
	10900

	11
	172.21
	65.62
	 6800
	10900

	12
	171.91
	65.36
	 6600
	10900

	13
	171.76
	65.17
	 6200
	10900

	14
	171.51
	65.76
	 6300
	11000

	15
	171.34
	65.34
	 6200
	11000

	16
	171.12
	65.98
	 6200
	11100

	17
	170.94
	65.91
	 6000
	11100

	18
	170.72
	65.66
	 6000
	11100

	19
	170.42
	65.47
	 5500
	11100

	20
	170.27
	65.05
	 5600
	 9170

	21
	170.13
	64.59
	 5400
	 8510

	22
	169.97
	64.69
	 5400
	 8540

	23
	169.79
	65.47
	 5000
	 8590

	24
	169.58
	65.96
	 5000
	10600

	25
	169.45
	65.83
	 4800
	 9910

	26
	169.32
	65.38
	 5500
	 9900

	27
	169.22
	65.82
	 5500
	 9950

	28
	169.15
	64.98
	 5500
	 9970

	29
	169.04
	65.96
	 5500
	 9970

	30
	168.92
	65.98
	 5500
	 9980

	31
	168.81
	65.34
	 5800
	 9930


