	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	March 01
	167.18
	65.26
	 7500
	11400

	02
	167.07
	65.70
	 7500
	11400

	03
	167.08
	65.40
	 7700
	11400

	04
	167.07
	65.40
	 8000
	11400

	05
	167.00
	65.57
	 8000
	11400

	06
	167.00
	65.54
	 8000
	11400

	07
	167.82
	65.65
	 8000
	10400

	08
	166.82
	65.56
	 8000
	10500

	09
	166.80
	65.11
	 8000
	10400

	10
	166.69
	65.12
	 8000
	12000

	11
	166.51
	65.77
	 8000
	12100

	12
	166.38
	65.17
	 8000
	12000

	13
	166.23
	65.91
	 8000
	12200

	14
	166.20
	65.72
	 8000
	12100

	15
	166.14
	65.21
	 8500
	12100

	16
	165.96
	65.27
	 8500
	12100

	17
	165.91
	64.88
	 8500
	12100

	18
	165.73
	65.04
	 8400
	12100

	19
	165.57
	64.92
	 8400
	12100

	20
	165.40
	64.85
	 8300
	12100

	21
	165.27
	64.86
	 8500
	11500

	22
	164.99
	64.79
	 7800
	11500

	23
	164.81
	64.84
	 7800
	11600

	24
	164.62
	64.70
	 7800
	11600

	25
	164.42
	64.91
	 7800
	11600

	26
	164.29
	65.07
	 8400
	11700

	27
	164.28
	64.92
	10000
	11600

	28
	164.41
	64.98
	10000
	11600

	29
	164.53
	64.57
	 9600
	11600

	30
	164.59
	64.63
	 9600
	11600

	31
	164.59
	64.64
	 9500
	11600


