	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Nov 01
	174.26
	65.20
	13000
	15900

	    02
	174.18
	65.07
	13000
	16400

	    03
	174.25
	65.72
	13500
	15400

	    04
	174.31
	65.51
	13500
	15200

	    05
	174.27
	65.43
	13500
	15800

	    06
	174.29
	65.49
	13500
	15800

	    07
	174.29
	65.71
	13500
	15200

	    08
	174.22
	66.10
	12300
	15300

	    09
	174.08
	65.42
	12300
	15600

	    10
	173.99
	65.52
	12200
	14600

	    11
	173.97
	65.17
	11800
	14100

	    12
	173.87
	65.59
	11500
	14100

	    13
	173.80
	65.64
	10500
	13500

	    14
	173.86
	65.18
	10500
	11600

	    15
	173.90
	65.29
	10100
	11600

	    16
	173.78
	65.12
	 9800
	12200

	    17
	173.75
	65.10
	 9800
	11600

	    18
	173.80
	65.48
	 9300
	11700

	    19
	173.80
	65.32
	 9500
	11100

	    20
	173.74
	64.95
	 8800
	10700

	    21
	173.79
	64.94
	 8100
	 9440

	    22
	173.78
	64.83
	 7800
	 9440

	    23
	173.70
	65.11
	 6800
	 9440

	    24
	173.68
	65.10
	 6800
	 8850

	    25
	173.75
	65.11
	 6700
	 7610

	    26
	173.71
	65.37
	 6500
	 7640

	    27
	173.76
	65.44
	 6400
	 7630

	    28
	173.79
	64.88
	 6500
	 7580

	    29
	173.86
	65.02
	 6500
	 7550

	    30
	173.79
	64.88
	 6400
	 7500


