	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	 Oct 01
	169.84
	46.53
	21500
	24000

	    02
	169.41
	45.62
	18000
	20100

	    03
	168.84
	45.55
	17000
	24300

	    04
	168.21
	46.53
	15500
	21800

	    05
	167.33
	47.21
	17000
	26700

	    06
	167.89
	46.97
	36200
	24900

	    07
	168.96
	46.79
	38000
	24200

	    08
	170.13
	46.56
	36000
	24000

	    09
	170.72
	46.54
	25000
	23800

	    10
	171.32
	44.89
	22000
	15900

	    11
	171.65
	44.00
	17500
	12600

	    12
	171.87
	43.66
	17500
	12500

	    13
	172.04
	43.83
	18000
	17700

	    14
	172.30
	44.05
	16500
	15100

	    15
	172.49
	44.26
	16500
	15200

	    16
	172.81
	43.70
	17500
	12400

	    17
	173.12
	43.45
	17800
	12400

	    18
	173.60
	43.84
	21000
	12300

	    19
	173.50
	44.44
	18700
	15600

	    20
	173.49
	44.47
	16000
	14900

	    21
	173.17
	44.64
	15500
	19700

	    22
	173.28
	43.87
	15500
	14900

	    23
	173.48
	43.35
	15500
	15400

	    24
	173.71
	43.26
	15500
	12900

	    25
	173.97
	42.78
	15000
	12900

	    26
	174.20
	43.24
	15500
	12800

	    27
	174.28
	43.41
	15000
	15200

	    28
	174.38
	43.19
	14000
	15200

	    29
	174.48
	43.32
	13000
	12800

	    30
	174.79
	42.48
	13000
	 9700

	    31
	174.51
	43.34
	12000
	16400


