	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Sept   01     
	146.91
	41.05
	13000
	  8970

	      02     
	147.93
	40.78
	14000
	  8710

	      03     
	148.37
	41.26
	11500
	 10200

	      04     
	148.49
	41.01
	 9800
	 10200

	      05     
	148.38
	41.37
	 8500
	  9290

	      06     
	148.16
	41.42
	 8300
	 10200

	      07     
	148.10
	40.47
	 7800
	  8220

	      08     
	148.07
	40.60
	 7800
	  8160

	      09     
	148.02
	40.48
	 8000
	  8160

	      10     
	147.93
	40.47
	 7600
	  8190

	      11     
	147.69
	40.63
	 7300
	  8220

	      12     
	147.54
	40.55
	 7000
	  8210

	      13     
	147.20
	40.66
	 7200
	  9000

	      14     
	146.90
	40.69
	 6900
	  9050

	      15     
	146.54
	40.59
	 7000
	  8420

	      16     
	146.41
	40.70
	 7100
	  8450

	      17     
	146.31
	40.37
	 7800
	  7780

	      18     
	146.54
	39.95
	 7500
	  6780

	      19     
	146.70
	39.87
	 7800
	  6860

	      20     
	146.94
	39.85
	 8500
	  6890

	      21     
	147.68
	39.79
	 9300
	  6700

	      22     
	147.89
	39.80
	14800
	  6780

	      23     
	149.27
	39.73
	13200
	  6800

	      24     
	150.69
	39.60
	10200
	  6780

	      25     
	150.94
	39.69
	 9900
	  6710

	      26     
	151.42
	39.75
	11700
	  6700

	      27     
	151.98
	39.89
	10900
	  6630

	      28     
	152.54
	39.75
	10400
	  6690

	      29     
	152.81
	40.03
	10100
	  7300

	      30     
	153.28
	40.11
	11000
	  7320


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Cmmission: http://www.cjh.com.cn/
