	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Nov   01     
	159.85
	39.98
	 7100
	  8060

	      02     
	159.92
	40.01
	 7100
	  8050

	      03     
	159.93
	39.97
	 6700
	  8010

	      04     
	159.87
	39.90
	 6200
	  8040

	      05     
	159.79
	39.92
	 6300
	  8070

	      06     
	159.75
	40.01
	 6400
	  8060

	      07     
	159.60
	39.92
	 6200
	  8040

	      08     
	159.57
	39.91
	 6300
	  8070

	      09     
	159.49
	39.91
	 6600
	  8070

	      10     
	159.49
	39.91
	 6600
	  8070

	      11     
	159.43
	39.94
	 6800
	  8060

	      12     
	159.44
	39.90
	 6800
	  8070

	      13     
	159.48
	39.96
	 6900
	  8060

	      14     
	159.50
	39.98
	 7050
	  8040

	      15     
	159.50
	39.91
	 7150
	  8050

	      16     
	159.97
	39.93
	 7150
	  8060

	      17    
	159.46
	39.96
	 7150
	  8090

	      18    
	159.53
	39.96
	 7100
	  7870

	      19    
	159.45
	39.97
	 7100
	  8050

	      20    
	159.44
	39.97
	 7200
	  7880

	      21    
	159.47
	40.01
	 7000
	  8030

	      22    
	159.42
	39.91
	 6900
	  8070

	      23    
	159.38
	39.93
	 6700
	  8080

	      24    
	159.25
	39.89
	 6500
	  8140

	      25    
	159.13
	39.88
	 6100
	  7530

	      26    
	159.01
	39.90
	 6000
	  7540

	      27    
	158.90
	39.86
	 5900
	  7530

	      28   
	158.71
	39.78
	 5800
	  7580

	      29   
	158.52
	39.77
	 5900
	  7600

	      30  
	158.52
	39.80
	 6000
	  7600


