	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Jul    01     
	150.40
	41.44
	 11000
	 11000

	      02      
	150.35
	41.85
	 15000
	 11600

	      03      
	151.11
	42.10
	 30000
	 13700

	      04      
	153.38
	43.36
	 28000
	 17800

	      05      
	154.43
	44.62
	 24000
	 18300

	      06      
	154.73
	44.61
	 15000
	 18200

	      07      
	154.07
	44.46
	 12500
	 17600

	      08      
	153.22
	44.53
	 11500
	 17900

	      09      
	152.32
	44.44
	 11500
	 18100

	      10      
	152.02
	43.02
	 12000
	 11800

	      11      
	151.78
	41.65
	 11500
	  7970

	      12      
	151.28
	42.38
	 12000
	 10300

	      13      
	151.20
	42.65
	 16500
	 10300

	      14      
	152.05
	41.16
	 18700
	  7230

	      15      
	152.78
	41.02
	 18000
	  7170

	      16      
	153.62
	41.13
	 18000
	  7060

	      17      
	153.87
	41.24
	 13800
	  7700

	      18      
	153.80
	41.29
	 12000
	  7010

	      19      
	153.89
	41.18
	 14000
	  7000

	      20      
	153.90
	41.00
	 12300
	  6990

	      21      
	154.32
	40.97
	 15000
	  6960

	      22      
	154.54
	41.01
	 13000
	  6940

	      23      
	154.53
	40.88
	 11800
	  6920

	      24      
	154.64
	41.09
	 15000
	  6950

	      25      
	154.59
	43.11
	 16000
	 12900

	      26      
	154.59
	43.11
	 16000
	 12900

	      27      
	154.85
	42.26
	 16300
	 10600

	      28      
	156.16
	42.38
	 30000
	 12500

	      29      
	158.36
	42.41
	 28000
	 12200

	      30      
	159.46
	42.89
	 20500
	 16400

	      31      
	159.60
	43.68
	 15500
	 17500


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Cmmission: http://www.cjh.com.cn/
