	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Aug   01      
	159.28
	44.46
	 15200
	 17500

	      02      
	159.05
	44.44
	 15500
	 17400

	      03      
	159.17
	44.01
	 16800
	 17100

	      04      
	159.35
	43.61
	 16800
	 16800

	      05      
	159.47
	43.58
	 16600
	 16800

	      06      
	159.52
	43.68
	 16300
	 17500

	      07      
	159.42
	44.29
	 17200
	 17200

	      08      
	159.35
	44.42
	 17500
	 17600

	      09      
	159.27
	44.66
	 17500
	 18200

	      10      
	158.99
	44.70
	 16500
	 18300

	      11      
	158.64
	44.72
	 15500
	 18400

	      12      
	158.31
	44.83
	 18000
	 18500

	      13      
	158.34
	44.79
	 24500
	 18500

	      14      
	158.24
	44.88
	 23000
	 18300

	      15      
	159.53
	44.70
	 16800
	 18200

	      16      
	159.21
	44.76
	 15000
	 18400

	      17      
	158.68
	44.81
	 15000
	 18500

	      18      
	158.25
	44.80
	 15300
	 18500

	      19      
	157.99
	44.78
	 16500
	 18600

	      20      
	157.77
	44.82
	 17500
	 18500

	      21      
	157.29
	44.68
	 16000
	 22300

	      22      
	156.32
	45.51
	 16000
	 22900

	      23      
	155.43
	45.62
	 16500
	 24800

	      24      
	154.46
	45.79
	 17000
	 24900

	      25      
	153.57
	45.48
	 20000
	 23800

	      26      
	154.32
	44.85
	 35000
	 19200

	      27      
	154.46
	45.21
	 22000
	 19200

	      28      
	155.57
	43.43
	 20500
	 13900

	      29      
	156.27
	43.20
	 18800
	 16400

	      30      
	156.76
	42.96
	 17000
	 16300

	      31      
	156.95
	43.04
	 15000
	 16300


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Cmmission: http://www.cjh.com.cn/
