	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Dec     01  
	171.35
	39.87
	  7000
	  6700

	        02  
	171.32
	39.73
	  6800
	  6720

	        03  
	171.28
	40.40
	  6800
	  8590

	        04  
	171.27
	39.83
	  6800
	  6680

	        05  
	171.20
	39.72
	  6500
	  7160

	        06  
	171.09
	39.85
	  6200
	  7180

	        07  
	170.97
	39.89
	  6300
	  7180

	        08  
	170.87
	39.97
	  6300
	  7170

	        09  
	170.69
	39.98
	  6500
	  7230

	        10  
	170.55
	40.00
	  6600
	  8480

	        11  
	170.30
	40.19
	  6600
	  8470

	        12  
	170.22
	40.48
	  6800
	  8500

	        13  
	169.99
	40.37
	  6800
	  9750

	        14  
	169.74
	40.49
	  6800
	  9800

	        15  
	169.54
	40.63
	  6600
	 10500

	        16  
	169.26
	40.69
	  6800
	  8120

	        17  
	169.06
	40.62
	  7000
	 10500

	        18  
	168.81
	40.62
	  7000
	 10500

	        19  
	168.50
	40.62
	  7000
	 10600

	        20  
	168.26
	40.65
	  7000
	 10600

	        21  
	167.99
	40.68
	  7200
	 10600

	        22  
	167.81
	40.46
	  7000
	  7500

	        23  
	167.65
	40.44
	  7500
	  7540

	        24  
	167.63
	40.52
	  7500
	  8730

	        25  
	167.64
	40.09
	  7300
	  5940

	        26  
	167.62
	39.70
	  7300
	  5950

	        27  
	167.56
	40.20
	  7100
	  8790

	        28  
	167.53
	39.76
	  6100
	  5960

	        29  
	167.42
	39.79
	  6000
	  6660

	        30  
	167.25
	39.81
	  5700
	  5990

	        31  
	167.08
	39.90
	  5600
	  5980


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Cmmission: http://www.cjh.com.cn/
