	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	 April    01  
	158.96
	40.03
	  5900
	  6730

	         02 
	158.86
	39.99
	  6100
	  6740

	         03 
	158.77
	39.96
	  6600
	  6730

	         04 
	158.73
	39.92
	  6600
	  6740

	         05 
	158.84
	40.04
	  7400
	  6740

	         06 
	158.89
	40.02
	  7600
	  6730

	         07 
	158.94
	40.03
	  7200
	  6730

	         08 
	158.99
	40.03
	  7700
	  6720

	         09 
	159.22
	40.05
	  9000
	  6710

	         10 
	159.58
	40.44
	 10000
	  7730

	         11 
	159.84
	40.68
	  9800
	  8300

	         12 
	159.92
	40.86
	  9500
	  8280

	         13 
	160.07
	40.81
	  9500
	  7610

	         14 
	160.03
	40.86
	  8000
	  8240

	         15 
	159.79
	41.39
	  7800
	 11100

	         16 
	159.83
	41.51
	 10500
	 11100

	         17 
	159.83
	41.54
	 10000
	 10400

	         18 
	159.87
	41.43
	  9600
	 11100

	         19 
	159.93
	41.49
	  9600
	 11000

	         20 
	160.11
	41.49
	 10800
	 11000

	         21 
	160.28
	41.51
	 10500
	 11000

	         22 
	160.48
	41.81
	 10500
	 11700

	         23 
	160.38
	42.11
	 10300
	 13100

	         24 
	159.96
	43.34
	  9500
	 14500

	         25 
	159.49
	43.23
	 10200
	 14600

	         26 
	159.09
	43.22
	 10000
	 14700

	         27 
	158.83
	43.37
	 11000
	 14700

	         28 
	158.43
	43.41
	 10700
	 14800

	         29 
	158.14
	43.26
	 14000
	 14900

	         30 
	158.43
	42.20
	 13000
	 11900


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Cmmission: http://www.cjh.com.cn/
