	Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	 Jan    01 
	168.12
	39.92
	  7100
	  6950

	        02 
	168.13
	39.92
	  7100
	  6970

	        03
	168.10
	39.93
	  7300
	  6950

	        04
	168.25
	39.93
	  7300
	  6950

	        05
	168.27
	39.96
	  7800
	  6960

	        06
	168.32
	40.00
	  7800
	  6940

	        07
	168.38
	39.92
	  7500
	  6940

	        08
	168.30
	39.91
	  8000
	  6930

	        09
	168.60
	39.96
	  8500
	  6920

	        10
	168.77
	39.92
	  8300
	  6920

	        11
	168.89
	39.93
	  7900
	  6890

	        12
	168.80
	40.05
	  7500
	  8090

	        13
	168.80
	40.32
	  7400
	  8050

	        14
	168.67
	40.24
	  7200
	  7700

	        15
	168.69
	40.24
	  7200
	  7700

	        16
	168.63
	40.19
	  7200
	  8090

	        17
	168.62
	40.25
	  7200
	  8080

	        18
	168.62
	40.28
	  7200
	  8090

	        19
	168.54
	40.27
	  7100
	  7750

	        20
	168.44
	40.26
	  6900
	  8130

	        21
	168.39
	40.28
	  6700
	  8120

	        22
	168.24
	40.28
	  6500
	  8140

	        23
	168.07
	40.26
	  6300
	  8140

	        24
	167.97
	40.28
	  6100
	  8150

	        25
	167.86
	40.31
	  5800
	  8170

	        26
	167.65
	40.28
	  5200
	  8180

	        27
	167.41
	40.27
	  5500
	  8200

	        28
	167.13
	40.27
	  5000
	  8240

	        29
	166.76
	40.32
	  4500
	  8260

	        30
	166.46
	40.26
	  4500
	  8280

	        31
	166.07
	40.29
	  4200
	  8320


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Cmmission: http://www.cjh.com.cn/
