
	 Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Dec.    01 
	173.33
	40.26
	7000
	7340

	        02
	173.16
	40.66
	6700
	8310

	        03
	173.03
	40.75
	6300
	8140

	        04
	172.89
	40.67
	6400
	8150

	        05
	172.84
	40.58
	6700
	7800

	        06
	172.69
	40.56
	6700
	7810

	        07
	172.62
	40.53
	6800
	7830

	        08
	172.38
	40.54
	6600
	7850

	        09
	172.28
	39.97
	6300
	6450

	        10
	172.22
	39.92
	6300
	6430

	        11
	172.13
	39.93
	6100
	6450

	        12
	172.03
	39.97
	6000
	6480

	        13
	171.97
	40.00
	6100
	6460

	        14
	171.87
	39.84
	6100
	7030

	        15
	171.74
	39.92
	5900
	6500

	        16
	171.66
	39.96
	6000
	6510

	        17
	171.56
	39.96
	6050
	6530

	        18
	171.42
	39.95
	6000
	6530

	        19
	171.37
	39.97
	6000
	6520

	        20
	171.31
	39.96
	6300
	6520

	        21
	171.20
	39.90
	6100
	6540

	        22
	171.11
	39.94
	6200
	6550

	        23
	171.07
	39.99
	6160
	6550

	        24
	170.98
	39.95
	6340
	6550

	        25
	170.97
	40.00
	6780
	6540

	        26
	170.94
	39.99
	6360
	6540

	        27
	170.94
	40.01
	6800
	6540

	        28
	170.93
	40.02
	6580
	6550

	        29
	170.84
	40.00
	6450
	6570

	        30
	170.72
	39.95
	6000
	6580

	        31
	170.59
	39.99
	6000
	6590


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Commission: http://www.cjh.com.cn/3
 

