
	 Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Jan.     01 
	170.50
	40.53
	6800
	7480

	        02
	170.53
	40.30
	7000
	7470

	        03
	170.60
	40.31
	7190
	7470

	        04
	170.66
	40.31
	7400
	7470

	        05
	170.66
	40.31
	7600
	7470

	        06
	170.68
	40.22
	7900
	7460

	        07
	170.79
	40.26
	8000
	7450

	        08
	170.85
	40.23
	8000
	7460

	        09
	170.85
	40.32
	7500
	7410

	        10
	170.80
	40.40
	7700
	7430

	        11
	170.74
	40.39
	7800
	7450

	        12
	170.72
	40.45
	8000
	7440

	        13
	170.76
	40.41
	8000
	7450

	        14
	170.59
	40.71
	7700
	9180

	        15
	170.54
	40.73
	7300
	7130

	        16
	170.44
	40.66
	7300
	9180

	        17
	170.32
	40.65
	7400
	9200

	        18
	170.16
	40.68
	7550
	9200

	        19
	170.00
	40.69
	7800
	8870

	        20
	169.98
	40.79
	7700
	9210

	        21
	169.95
	40.82
	7800
	9170

	        22
	169.90
	40.73
	8000
	9200

	        23
	169.85
	40.89
	7530
	9180


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Commission: http://www.cjh.com.cn/3
 

