
	 Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Feb.     01 
	169.26
	40.44
	7600
	6950

	        02
	169.18
	40.61
	7780
	8000

	        03
	169.17
	40.64
	7920
	7960

	        04
	169.17
	40.58
	8000
	7980

	        05
	169.21
	40.56
	7900
	7970

	        06
	169.19
	40.53
	8100
	7980

	        07
	169.04
	40.56
	7500
	8010

	        08
	169.10
	40.60
	7800
	8010

	        09
	169.00
	40.59
	7300
	8010

	        10
	168.94
	40.61
	7400
	8010

	        11
	168.86
	40.60
	7400
	8010

	        12
	168.77
	40.59
	7440
	8030

	        13
	168.70
	40.66
	7300
	8030

	        14
	168.52
	40.59
	7300
	8050

	        15
	168.44
	40.23
	7340
	7030

	        16
	168.33
	40.14
	5700
	7040

	        17
	168.26
	40.21
	5500
	7040

	        18
	168.05
	40.16
	5240
	7060

	        19
	167.84
	40.21
	5400
	7080

	        20
	167.65
	40.21
	5200
	7080

	        21
	167.43
	40.17
	5850
	7110

	        22
	167.19
	40.25
	5800
	7110

	        23
	166.93
	40.20
	5600
	7120

	        24
	166.74
	40.25
	5650
	7160

	        25
	166.52
	40.26
	5600
	7170

	        26
	166.26
	40.33
	5300
	7180

	        27
	166.00
	40.26
	5600
	7220

	        28
	165.81
	40.33
	6280
	7200


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Commission: http://www.cjh.com.cn/3
 

