
	 Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Mar.    01 
	165.69
	40.43
	6270
	7780

	        02
	165.54
	40.24
	6600
	7780

	        03
	165.45
	40.31
	7000
	7790

	        04
	165.48
	40.36
	7100
	7800

	        05
	165.35
	40.83
	7400
	9450

	        06
	165.16
	41.20
	7300
	9410

	        07
	165.00
	40.97
	7400
	9060

	        08
	164.88
	41.09
	7300
	9000

	        09
	164.76
	40.73
	7300
	8700

	        10
	164.67
	40.73
	7800
	8700

	        11
	164.63
	40.83
	7900
	8760

	        12
	164.54
	40.67
	8200
	8810

	        13
	164.53
	40.65
	8100
	8800


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Commission: http://www.cjh.com.cn/3
 

