
	 Date 
	Water levels

(upstream) metres
	Water levels

(downstream) 
metres
	Rate of flow

(inflow)

 (m3/s)
	Rate of flow

(outflow) 
(m3/s)

	Apr.    01 
	165.02
	40.73
	7200
	8820

	        02
	165.00
	40.80
	8300
	8820

	        03
	165.04
	40.79
	8300
	8820

	        04
	165.06
	40.80
	9000
	8840

	        05
	165.05
	40.81
	8400
	8820

	        06
	164.97
	41.03
	8000
	9650

	        07
	164.89
	41.26
	8400
	9620

	        08
	164.74
	41.14
	8800
	9580

	        09
	164.80
	41.29
	9300
	9660

	        10
	164.79
	41.28
	9200
	9640

	        11
	164.79
	41.48
	9300
	10600

	        12
	164.78
	41.50
	9400
	10600

	        13
	164.74
	41.56
	9570
	10600

	        14
	164.80
	41.68
	10500
	10900

	        15
	165.05
	41.63
	12500
	10900

	        16
	165.29
	41.95
	12000
	11800

	        17
	165.32
	42.60
	11600
	13100

	        18
	165.28
	42.48
	12000
	12000

	        19
	165.18
	42.63
	11600
	13100

	        20
	165.03
	42.74
	11900
	13100

	        21
	165.08
	42.02
	12500
	10900

	        22
	165.15
	42.66
	12800
	13100

	        23
	165.24
	42.73
	13500
	13100

	        24
	165.13
	42.97
	12300
	13800

	        25
	164.99
	43.04
	12400
	13800

	        26
	164.69
	43.05
	11700
	13800

	        27
	164.39
	43.10
	11200
	13900

	        28
	164.13
	43.12
	12100
	13900

	        29
	164.19
	43.11
	16500
	13900

	        30
	164.69
	43.07
	17800
	13800


NOTE:  

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.
2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Commission: http://www.cjh.com.cn/3
 

