| Date | Water levels (upstream) metres | Water levels (downstream) metres | Rate of flow (inflow) (m3/s) | Rate of flow (outflow) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jul. 01 | 148.41 | 47.01 | 29000 | 27700 |
| 02 | 148.39 | 47.71 | 23400 | 29600 |
| 03 | 148.08 | 47.38 | 23000 | 27400 |
| 04 | 147.58 | 47.33 | 26400 | 27800 |
| 05 | 147.42 | 47.28 | 22600 | 27400 |
| 06 | 147.04 | 46.39 | 19000 | 25100 |
| 07 | 146.83 | 45.17 | 17800 | 20400 |
| 08 | 146.94 | 43.87 | 16800 | 14900 |
| 09 | 147.10 | 43.39 | 16300 | 14800 |
| 10 | 147.25 | 43.41 | 15900 | 14800 |
| 11 | 147.28 | 43.43 | 15600 | 16000 |
| 12 | 147.22 | 43.23 | 13800 | 15800 |
| 13 | 146.91 | 43.21 | 15600 | 15800 |
| 14 | 146.96 | 43.08 | 17500 | 15600 |
| 15 | 147.53 | 43.10 | 18400 | 15700 |
| 16 | 148.23 | 42.86 | 16700 | 12400 |
| 17 | 148.69 | 42.46 | 15900 | 10100 |
| 18 | 149.44 | 42.70 | 18500 | 10600 |
| 19 | 150.36 | 42.70 | 22200 | 10800 |
| 20 | 151.71 | 42.51 | 22500 | 10900 |
| 21 | 152.60 | 42.62 | 17800 | 11400 |
| 22 | 152.96 | 42.84 | 16400 | 11600 |
| 23 | 153.11 | 42.73 | 15500 | 11600 |
| 24 | 153.11 | 42.80 | 14600 | 11600 |
| 25 | 153.00 | 42.75 | 13400 | 11600 |
| 26 | 152.87 | 42.73 | 13600 | 11700 |
| 27 | 152.52 | 42.72 | 12800 | 11800 |
| 28 | 152.11 | 43.34 | 13200 | 13400 |
| 29 | 151.82 | 43.50 | 14800 | 13500 |
| 30 | 151.58 | 43.44 | 14600 | 13400 |
| 31 | 151.22 | 43.41 | 14100 | 13600 |

NOTE:

1) Water levels (downstream) not the levels recorded below the dam in the dam site, but the levels at Yichang City, about 40 km downstream of the dam.

2）The current numbers are from the Changjiang Hydrology, a department of the Changjiang Water Resources Commission: http://www.cjh.com.cn/